ul. Narutowicza 1  88-300 Mogilno tel./fax:318-03-04;318-03-05;318-03-06

e-mail: sekretariat@starostwo.mogilno.bip.net.pl www.powiat.mogilno.pl

Mogilno, dnia 28 lutego 2017 r.

AS.6341.9.2017

# INFORMACJA

## O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

Na podstawie art. 127, ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne               ( Dz.U.2015.469 j.t. z późniejszymi zmianami)

# informuję, że

w dniu 28 lutego 2017 roku wszczęte zostało postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia przedsiębiorstwu Firma Wielobranżowa „MANIEK” Marcin Sośnicki z siedzibą w m. Świerkówiec 10, 88-300 Mogilno NIP: 557-162-30-04  pozwolenia wodnoprawnego na

-    wprowadzanie do ziemi - zbiornika chłonno odparowującego, zlokalizowanego na działce nr 58/11 , oczyszczonych w separatorze z osadnikiem, wód opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej terenu Zakładu prowadzonego w Świerkówcu 10 ( działka nr 57/8 ) gmina Mogilno w ilości :

Qmax/h 		=      70,50 m3/h

Qśrd/d  		=        3,68 m3/d

Qmax/rok		=    1343,0 m3/rok

-    wprowadzanie do ziemi – zbiornika chłonno-odparowującego zlokalizowanego na działce nr 58/11, oczyszczonych w separatorze z osadnikiem, ścieków przemysłowych z terenu Stacji Demontażu Pojazdów na działce 57/8 w Świerkówcu 10 gmina Mogilno w ilości :

Qmax/h 		=      7,78 m3/h

Qśrd/d  		=      0,95 m3/d

Qmax/rok 		=    207,0 m3/rok

Operat wodnoprawny odprowadzanie ścieków jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Mogilnie przy ul. Ogrodowa 10, pokój nr 107.

Sprawę prowadzi : Piotr Kurnatowski

inspektor ds. ochrony środowiska   tel. 052 315 90 33

W związku z powyższym podaje się do publicznej wiadomości, że w toku prowadzonego postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Wywieszono dnia	:  28 lutego 2017 r.

Zdjęto dnia 		:  ………………………